Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS 
tootmine@energia.ee 

Eesti Energia AS
indrek.randoja@energia.ee
artur.ivanov@energia.ee	Teie: 31.08.2016
Meie: 23.09.2016 nr 7.2-2.3/4029-14
	
Teatis haldusmenetluse lõpetamisest ja 
järelkontrolli kavandamise teavitus
Päästeameti Ida päästekeskus teavitab haldusmenetluse nr 7.2-5.3/6169 lõpetamisest haldusmenetluse seaduse § 61 lg 2 alusel, kuna 19.04.2016 ettekirjutusega nr 7.2-6.3/1074-1 pandud kohustused objektil (BEJ tööstusbaas (registrikood: 118004794), Elektrijaama tee 59, Narva) on tulenevalt adressaadi 31.08.2016 esitatud tõendusmaterjalist täidetud.

Ühtlasi tuletame meelde, et Päästeameti Ida päästekeskus on 31.08.2016 kirjaga nr 7.2-2.3/12058-3 adressaadil palunud hiljemalt 15.09.2016 elektrooniliselt või kirjalikult teavitada kehtivate ettekirjutuste täitmisest/mittetäitmisest:

-	13.12.2010 ettekirjutuse nr 7.3-1/1823-7 punkt 2 – tagada AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad (Eesti Elektrijaam) ettevõtte territooriumi sissesõidu juures territooriumi skemaatilise plaani olemasolu. Skemaatilisel plaanil peab olema tähistatud ettevõtte ehitised, teed, tuletõrje-veevõtukohad, territooriumi evakuatsiooniteed ja evakueerunute kogunemiskoht. Lisaks sellele korraldada AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad (Eesti Elektrijaam) ettevõtte töötajatele eelnevalt koostatud skemaatilise plaani alusel evakuatsiooni õppust. Täitmise tähtaeg on 03.11.2011 (haldusmenetluse nr 7.3-1/1823);
-	13.03.2015 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/538-1 punkt 1 – moodustada hoone kahekorruselise hooneosa evakuatsioonitrepikojast ja sinna kuuluvast esimesel korrusel asuvast koridorist ning neljakorruselise hooneosa evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkesektsioonid vastavalt tehnilisele normile. Sunniraha hoiatus on 1000,00 (üks tuhat) eurot. Täitmise tähtaeg on 30.06.2016 (haldusmenetlus nr 7.2-5.3/2817, Balti Elektrijaama keemilise veepuhastuse hoone);
-	17.06.2016 ettekirjutus nr 7.2-6.3/1617-1 – kooskõlastada Päästeameti Ida päästekeskusega AS EE NEJ (Eesti Elektrijaama) ettevõtte territooriumil põlevmaterjalide ladustamise kohad. Sunniraha hoiatus on 700,00 (seitsesada) eurot. Täitmise tähtaeg on 30.07.2016 (haldusmenetluse nr 7.3-1/1823);
-	29.10.2014 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2817-13 punkt 2 – korraldada energiaplokkide 11 ja 12 elektripaigaldiste tehniline kontroll sõltumatu, asjatundliku ja erapooletu tehnilise kontrolli teostaja poolt. Sunniraha hoiatus on 2000,00 (kaks tuhat) eurot. Täitmise tähtaeg on 30.08.2016 (haldusmenetluse nr 7.2-5.3/2817, Balti Elektrijaama peahoone);
-	28.10.2014 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/3316-7 punkt 3 – korraldada hoone elektripaigaldise tehniline kontroll vastavat akrediteeringut omava ettevõtte poolt. Sunniraha hoiatus on 1000,00 (üks tuhat) eurot. Täitmise tähtaeg on 30.08.2016 (haldusmenetluse nr 7.2-5.3/3316, tuletõrjedepoo);
-	03.06.2015 nr 7.2-6.3/1219-1 punkt 1 – moodustada peahoone ümberpuiste torni nr 1 evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkesektsioon. Sunniraha hoiatus on  1000,00 (üks tuhat) eurot. Täitmise tähtaeg on 30.12.2016 (haldusmenetlus nr 7.2-5.3/10753, Eesti Elektrijaama peahoone);
-	13.03.2015 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/538-1 punkt 2 – korraldada hoone elektripaigaldiste tehniline kontroll sõltumatu, asjatundliku ja erapooletu tehnilise kontrolli teostaja poolt. Sunniraha hoiatus on 1000,00 (üks tuhat) eurot. Täitmise tähtaeg on 30.01.2017. (haldusmenetlus nr 7.2-5.3/2817, Balti Elektrijaama keemilise veepuhastuse hoone).

Kuna vastust tähtajaks ei laekunud, kavandame teostada ettekirjutuse täitmise järelkontrolli 2016. aasta oktoobris. Palume haldusorganile hiljemalt 30.09.2016 teatada järelkontrolli toimumise sobivad kuupäevad elektrooniliselt irina.belik@rescue.ee või kirjalikult Vahtra 3, 21003 Narva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Irina Belik
ohutusjärelevalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee