Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
nej@energia.ee	Teie: 22.04.2016
Meie: 13.05.2016 nr 7.2-2.3/4029-12
	
Teatis 
Päästeameti Ida päästekeskus on andnud 19.04.2016 haldusmenetluses nr 7.2-5.3/6169 Eesti Energia Narva Elektrijaamad ASile ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1074-1. 

Adressaat teavitas 22.04.2016 punkti täitmisest ning esitas tõendusmaterjalid, mis kinnitavad, et punktiga 1 pandud kohustus on täidetud. 
Ühtlasi juhime Teie tähelepanu sellele, et haldusmenetlust nr 7.2-5.3/6169 ei lõpetata, kuna kehtib ettekirjutuse punkt 2:
-	tagada hoone tuletõrje voolikusüsteemi kontrolli ja hoolduse andmete kajastumine kontrolli- ja hoolduslipikutel vastavalt standardiseeria EVS-EN 671 nõuetele (täitmise tähtaeg on 02.09.2016). 

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Irina Belik
tuleohutuskontrolli büroo peainspektor
Ida päästekeskus

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee